# Protocole - poids corporel des porcelets, des porcs sevrés et des porcs en phase d'engraissement

## Informations générales

|  |  |
| --- | --- |
| Balance pour porcelets : marque, modèle, précision et plage de poids |  |
| Balance pour sevrés : marque, modèle, précision et plage de poids |  |
| Balance pour porcs en croissance-finition : marque, modèle, précision et plage de poids |  |

Barème de contrôle

Effectué au début de chaque opération de pesage et après chaque transport d'une balance.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date + heure** | **Identification de la balance** | **Poids de la masse d'étalonnage (A)** | **Valeur enregistrée de la masse d'étalonnage (B)** | **Écart**  **= (B-A)/A\*100%**  **>+/- 1% : ne pas utiliser !**  **>+/-0,5% : calibrez !** | **Signature** | **Remarques** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Recommandations :**

1. Utiliser la même balance au sein d'un groupe/d'un bâtiment
2. Mettre la balance de niveau avant utilisation
3. Indiquer le numéro de la balance sur chaque liste de pesée
4. Vérifier le zéro avant le début de chaque pesée

## Fréquence recommandée de pesage

Les porcs doivent être pesés individuellement et la date de chaque pesée doit être notée.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **De base** |
| ***Porcelet*** |  |
| À la naissance (jour 1)\* | X |
| Au sevrage | X |
|  |  |
| ***Sevré*** |  |
| Au sevrage | X |
| Lors de la mutation en bâtiment d’engraissement (9-11 semaines) | X |
|  |  |
| ***Porcs en engraissement*** |  |
| Lors de la mutation en bâtiment d’engraissement (9-11 semaines) | X |
| Lors de l'abattage | X |

\*Définition du jour 1 ?

SI la pesée automatisée est pratiquée (par exemple, en routine avec une balance automatisée dans la station d'alimentation ou par le biais d'analyses photographiques). Veuillez décrire comment, quoi et quand.