# Jegyzőkönyv - választott malacok és növendék sertések testsúlya

## Általános információk

|  |  |
| --- | --- |
| Malacmérleg: gyártó, modell, pontosság és súlytartomány |  |
| Választott malacoknál használt mérleg: gyártó, modell, pontosság és súlytartomány |  |
| Növendék és hízósertés mérleg: gyártó, modell, pontosság és súlytartomány |  |

Ellenőrző mérések

Minden mérési alkalom kezdetén és a mérleg minden szállítása után.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dátum + idő** | **Mérleg száma** | **A kalibráló súly súlya (A)** | **A kalibráló súly rögzített értéke (B)** | **Eltérés**  **= (B-A)/A\*100%**  **>+/- 1%: ne használd!**  **>+/-0,5%: kalibráljon!** | **A kalibráló aláírása** | **Megjegyzések** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Ajánlások:**

1. Ugyanaz a mérleg használata egy csoporton belül/istállóban
2. Vízszintmérlegek használat előtt
3. Jelölje meg a mérleg számát minden mérési listán
4. Ellenőrizze a nullát minden mérés megkezdése előtt

## A mérés ajánlott időbeosztása

A sertéseket egyenként kell mérlegelni és minden egyes mérés időpontját fel kell jegyezni.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Szükséges mérés** |
| ***Szopós malac*** |  |
| Születéskor (1. nap)\* | X |
| Elválasztáskor | X |
|  |  |
| ***Választott malac*** |  |
| Elválasztáskor | X |
| Amikor átkerül a növendék- és hízó istállóba (9-11 hét) | X |
|  |  |
| ***Növendék- és hízósertések*** |  |
| Amikor átkerül a hizlaldába (9-11 hét) | X |
| Vágáskor | X |

\*Az 1. nap védelme?

HA automatizált mérlegelést alkalmaznak (pl. rutinszerűen az etetőállomáson lévő automata mérleggel vagy fotóelemzéssel). Kérjük, írja le, hogyan, mit és mikor?