# Protocol - lichaamsgewicht biggen, gespeende biggen en vleesvarkens

## Algemene informatie

|  |  |
| --- | --- |
| Biggenweegschaal: merk, model, nauwkeurigheid en weegbereik |  |
| Weegschaal voor spenen: merk, model, nauwkeurigheid en weegbereik |  |
| Weegschaal voor vleesvarkens: merk, model, nauwkeurigheid en weegbereik |  |

Check-up schaal

Uitgevoerd aan het begin van elke weging en na elk transport van een weegschaal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum + tijd** | **Schaalnummer** | **Gewicht van kalibratie-gewicht (A)** | **Geregistreerd waarde van kalibratie-gewicht (B)** | **Afwijking****= (B-A)/A\*100%****>+/- 1%: niet gebruiken!****>+/-0,5%: kalibreren!** | **Handtekening kalibrator** | **Opmerkingen** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Aanbevelingen:**

1. Gebruik dezelfde weegschaal binnen een groep/stal
2. Controleer of de weegschaal waterpas staat
3. Markeer het nummer van de weegschaal op elke weeglijst
4. Nulstelling controleren voor het begin van elke weging

## Aanbevolen tijdschema voor wegen

Varkens moeten individueel worden gewogen en de datum van elke weging moet worden genoteerd.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Basis** |
| ***Zogende biggen*** |  |
| Bij geboorte (dag 1)\* | X |
| Bij het spenen  | X |
|  |  |
| ***Gespeende biggen*** |  |
| Bij het spenen  | X |
| Bij opzet (9-11 weken) | X |
|  |  |
| ***Vleesvarkens*** |  |
| Bij opzet (9-11 weken) | X |
| Bij slacht | X |

\*Definitie van dag 1?

INDIEN geautomatiseerd wegen wordt toegepast (bijv. routinematig met een geautomatiseerde weegschaal in het voederstation of door middel van fotoanalyses). Beschrijf hoe, wat en wanneer?